## THIET BI
PHỤ LỤC 1: Danh sách thiết bị hiệu chuẩn - bảo trì - kiểm định an toàn
Stt | STT | Danh mục máy, thiết bị, dụng cụ | Hãng sản xuất | Model | Mã thiết bị | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Điểm hiệu chuẩn
1 | 1 | Autoclave Sturdy SA-260MA | Sturdy - Taiwan | SA-260MA-F-A1000 | TB.VR_62 | 1 |  | 1 | 121°C và 135°C
2 | 2 | Bể ổn nhiệt điện tử hiện số | Memmert | WNB29 | TB/VS/44 | 1 |  | 1 | 50°C
3 | 3 | Bể ổn nhiệt điện tử hiện số | Memmert | WNB29 | TB/VS/46 | 1 |  | 1 | 95°C
4 | 4 | Bộ máy điện di | Labnet/ Mỹ | E0160 | TB/SH/17 | 1 | 1
5 | 5 | Bộ máy điện di | Cleaver Scientific/ Anh | Nguồn:MultisubMaxi Nanopac - 300 Bể 1: MAMAXI15 Bể 2: BE-560 | TB/SH/26 | 1 | 1
6 | 6 | Bộ máy điện di | Cleaver Scientific/ Anh | MultisubMidi Nanopac - 300 Cleaver Msmidi7 | TB/SH/28 | 1 | 1
7 | 7 | Bồn ổn nhiệt | Thermo | E1231103 | BL-402-BON-3 | 1 |  | 1 | 56°C
8 | 8 | Bồn ổn nhiệt | Memmert | WNB-29 | BL-TH-BON-1 | 1 |  | 1 | 56°C
9 | 9 | Bồn ổn nhiệt có lắc | Memmert | WNB14 | TBHL-21 | 1 | 1 | 1 | 37°C và 70°C
10 | 10 | Cân điện tử Mettler Toledo | Mettler Toledo-Switzerland | MS204 | TB.VR_151 | 1 |  | 1 | 0,01g đến 220 g
11 | 11 | Cân phân tích 2 số lẻ | Mettler tolep | PL202-L | BL-401-CĐT-1 | 1 |  | 1 | 0.02g đến 210g
12 | 12 | Cân phân tích 2 số lẻ | Mettler Toledo | ME1002E | TB/VS/112 | 1 | 1 | 1 | Toàn dải đo 0,5g-1200g
13 | 13 | Cân phân tích 2 số lẻ | Shimadzu | UX 2200H | TB/VS/121 | 1 | 1 | 1 | Toàn dải đo 0,5g-2200g
14 | 14 | Cân phân tích 2 số lẻ | Shimadzu | UX 2200H | TB/VS/67 | 1 | 1 | 1 | Toàn dải đo 0,5g-2200g
15 | 15 | Cân phân tích 3 số lẻ | Ohaus | PA213 | BL-401-CPT-2 | 1 |  | 1 | 0.02g đến 210g
16 | 16 | Cân phân tích 3 số lẻ | Ohaus | PA213 | BL-TH-CPT-1 | 1 |  | 1 | 0.02g đến 210g
17 | 17 | Cân phân tích 3 số lẻ | Đức/ KERN | KERN PCP | TBHL-50 | 1 | 1 | 1 | 0.01-210g
18 | 18 | Cân phân tích 4 số lẻ | Mettler /Thụy sĩ | MS 204 | TB/SH/01 | 1 | 1 | 1 | 0,01 -210g
19 | 19 | Cân phân tích 4 số lẻ | Mettler Toledo | MS 204 serial: B421628179 | TBHL-51 | 1 | 1 | 1 | 0.001-210g
20 | 20 | Cân phân tích 4 số lẻ | Đức/ Statorius | QUINTIX224-1S | TBHL-52 | 1 | 1 | 1 | 0.001-210g
21 | 21 | Cân phân tích 5 số lẻ | Mettler toledo | Mettler toledo XPE 205 | TBHL-53 | 1 | 1 | 1 | 0.001-210g
22 | 22 | Khúc xạ kế | Nhật/ Atago | HHR-NE | TBHL-55 | 1 | 1 | 1 | Độ Brix
23 | 23 | Lò nung | Đức/Gerthardt | series 400-1 | TBHL-86 | 1 | 1 | 1 | 550°C
24 | 24 | Máy dập mẫu Bag Mixer 400 | Interseience | 400 W | TB/VS/64 | 1 | 1
25 | 25 | Máy đo màu mật ong | Hanna | HI 83221 | TBHL-57 | 1 | 1 | 1
26 | 26 | Máy đo nhiệt độ tiếp xúc | Extech | - | TBHL-89 | 1 | 1 | 1 | 103°C
27 | 27 | Máy đo pH | Mettler toledo | S220 | TBHL-18 | 1 | 1 | 1
28 | 28 | Máy đo pH | WTW | Inolab pH720 | TB.VR_103 | 1 |  | 1 | pH 4, 7 và 10
29 | 29 | Máy đo pH | Eutech | pH2700 | TB.VR_107 | 1 |  | 1 | pH 4, 7 và 10
30 | 30 | Máy đo pH để bàn | Fisher scientific | ACCUMET AB15 | BL-402-MĐPH-1 | 1 |  | 1 | pH 4, 7 và 10
31 | 31 | Máy đọc ELISA | Thermo | Multiskan Go | TB.VR_209 | 1 |  | 1 | 405 nm, 450nm, 492 nm, 650 nm
32 | 32 | Máy đọc ELISA | BioTek - Mỹ | Elx 808 | TB.VR_67 | 1 |  | 1 | 405 nm, 450 nm, 490 nm, 650 nm
33 | 33 | Máy đọc ELISA | BioTek | Epoch 2 NSC | TB/VS/114 | 1 | 1 | 1
34 | 34 | Máy đọc ELISA | Tecan | Sunrise | TBHL-47 | 1 | 1 | 1
35 | 35 | Máy Haematokrit | Hettich - Đức | Haematokrit 210 | TB.VR_84 | 1 |  | 1 | 1000 đến 14000 rpm
36 | 36 | Máy khuấy từ | Schott | SRL | BL-401-MKT-1 | 1 |  | 1
37 | 37 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Schott | SLK 1 | TB/VS/40 | 1 | 1
38 | 38 | Máy làm lạnh paraffin | Thermo | EC3501 | BL-401-BLL-1 | 1 |  | 1 | -9°C
39 | 39 | Máy làm nóng paraffin | Thermo | EC3501 | BL-401-MĐM-1 | 1 |  | 1 | 62°C
40 | 40 | Máy lắc nhiệt HLC | Ditabis | MHR23 | TB.VR_97 | 1 |  | 1 | 56°C, 65°C và 95°C
41 | 41 | Máy lắc nhiệt HLC | Ditabis | MHR23 | TB.VR_142 | 1 |  | 1 | 50°C
42 | 42 | Máy lắc nhiệt thermostar | BMG Labtech | Thermo Star | TB.VR_152 | 1 |  | 1 | 37°C, 400 rpm
43 | 43 | Máy lắc nhiệt thermostar | BMG Labtech | Thermo Star | TB.VR_91 | 1 |  | 1 | 37°C, 400 rpm
44 | 44 | Máy lắc ủ nhiệt | Eppendorf | Thermomixer C | BL-408-MLUN-1 | 1 |  | 1 | 56°C, 65°C và 95°C
45 | 45 | Máy ly tâm | Hettich | Rotina 380R | BL-401-MLT-2 | 1 |  | 1 | 500 đến 5000 rpm
46 | 46 | Máy ly tâm | Hermle | Z383K | BL-B3-MLT-3 | 1 |  | 1 | 500 đến 4000 rpm
47 | 47 | Máy ly tâm | Hettich | Rotina 380R | BL-B3-MLT-5 | 1 |  | 1 | 1000 đến 4500 rpm
48 | 48 | Máy ly tâm | Hettich | Rotina 380R | BL-TH-MLT-1 | 1 |  | 1 | 500 đến 4000 rpm
49 | 49 | Máy ly tâm | Hittech | Mikro 220R | BL-TH-MLT-4 | 1 |  | 1 | 1000 đến 13000 rpm
50 | 50 | Máy ly tâm | Eppendoft | Centrifuge 5417R | BL-TH-MLT-6 | 1 |  | 1 | 500 đến 13000 rpm
51 | 51 | Máy ly tâm | ThermoFisher-Germany | SL 16 | TB.VR_114 | 1 |  | 1 | 500 đến 3500 rpm
52 | 52 | Máy ly tâm | Vision Scientific- Korea | VS 15000N | TB.VR_78 | 1 |  | 1 | 3000 đến 14000 rpm
53 | 53 | Máy ly tâm | Beckman Coulter-USA | Avanti J-15R | TB.VR-222 | 1 |  | 1 | 500 đến 4000 rpm
54 | 54 | Máy ly tâm | Biosan | CVP-2 | TB.VR-224 | 1 |  | 1 | 500 đến 3500 rpm
55 | 55 | Máy ly tâm | Hermle/ Đức | Z 233 M-2 | TB/SH/09 | 1 | 1 | 1 | 3000 đến 14000 rpm
56 | 56 | Máy ly tâm | Đức/ Hettich | ROTINA 35R | TBHL-07 | 1 | 1
57 | 57 | Máy ly tâm | Đức/ Hettich | EBA21 | TBHL-08 | 1 | 1
58 | 58 | Máy ly tâm | Đức/ Hettich | ROTINA 380 | TBHL-09 | 1 | 1
59 | 59 | Máy ly tâm | Đức/ Hettich | ROTIXA 50RS | TBHL-10 | 1 | 1
60 | 60 | Máy ly tâm lạnh | Hettich - Đức | Rotina 380R | TB.VR_104 | 1 |  | 1 | 500 đến 4000 rpm
61 | 61 | Máy ly tâm lạnh | Beckman Coulter-Đức | ALLEGRA X-15R | TB.VR_182 | 1 |  | 1 | 500 đến 4000 rpm
62 | 62 | Máy ly tâm lạnh | Hettich - Đức | Mikro-22R | TB.VR_72 | 1 |  | 1 | 1000 đến 14000 rpm
63 | 63 | Máy ly tâm lạnh | Eppendorf | Centrifuge 5430R | TB/VS/101 | 1 | 1 | 1 | 25°C, 3000, 5000, 10000 rpm
64 | 64 | Máy ly tâm lạnh (tube 15ml) | Hettich - Đức | Mikro-22R | TB.VR_71 | 1 |  | 1 | 1000 đến 6000 rpm
65 | 65 | Máy ly tâm Miko200 | Đức/ Hettich | Mikro200 | TBHL-11 | 1 | 1
66 | 66 | Máy quang phổ UV | Jenway | Gennova 6300 | TBHL-34 | 1 | 1 | 1
67 | 67 | Máy sấy lam | Thermo | E18.1SL | BL-402-MSL-1 | 1 |  | 1 | 60°C
68 | 68 | Máy ủ lắc nhiệt | Eppendorf - Đức | 5328 | TB.VR_195 | 1 |  | 1 | 65°C
69 | 69 | Máy ủ nhiệt có lắc | Databis/Thermo | MHR23 | TB/SH/25 | 1 | 1 | 1 | 56°C, 65°C
70 | 70 | Máy ủ nhiệt khô | Benchmark | BSH 5002 -2B | TB/VS/69 | 1 |  | 1 | 56°C; 95°C
71 | 71 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 122 | 1 | 1 | 1 | 121°C
72 | 72 | Nồi hấp tiệt trùng | Study -Đài Loan | SA-252-F | TB/TH 131 | 1 | 1 | 1 | 121°C
73 | 73 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 139 | 1 | 1 | 1 | 121°C
74 | 74 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 140 | 1 | 1 | 1 | 121°C
75 | 75 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 143 | 1 | 1 | 1 | 121°C
76 | 76 | Nồi hấp tiệt trùng | Hirayama | HV 110 | TB/VS/53 | 1 | 1 | 1 | 121°C
77 | 77 | Nồi hấp tiệt trùng | Hirayama | HV 110 | TB/VS/79 | 1 | 1 | 1 | 121°C
78 | 78 | Nồi hấp tiệt trùng | Hirayama | HV 110 | BL-B3-NH-1 | 1 | 1 | 1 | 121°C
79 | 79 | Nồi ổn nhiệt | Memmert - Đức | WB 10 | TB.VR_69 | 1 |  | 1 | 37°C
80 | 80 | Nồi ổn nhiệt | Julabo | TW 12 | TB.VR_70 | 1 |  | 1 | 56°C
81 | 81 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | BL-B3-BCB2-3 | 1 | 1 | 1 | Quận 8
82 | 82 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | BBF-3 | BL-B3-BCB2-4 | 1 | 1 | 1 | Quận 8
83 | 83 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | BBF-4 | BL-B3-BCB2-5 | 1 | 1 | 1 | Quận 8
84 | 84 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | BBF-4 | BL-B3-BCB2-6 | 1 | 1 | 1 | Quận 8
85 | 85 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E1 | BL-TH-BCB2-1 | 1 | 1 | 1 | Quận Tân Bình
86 | 86 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4S1 | BL-TH-BCB2-2 | 1 | 1 | 1 | Quận Tân Bình
87 | 87 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Nuaire - USA | Nu-425-400E | TB.VR_03 | 1 |  | 1
88 | 88 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO - Singapore | LA2-4A1 | TB.VR_05 | 1 |  | 1
89 | 89 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Bioquell - UK | ABS-1000-ROW/F | TB.VR_06 | 1 |  | 1
90 | 90 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB.VR_243 | 1 |  | 1
91 | 91 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB.VR_244 | 1 |  | 1
92 | 92 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E1 | TB/VS/04 | 1 | 1 | 1
93 | 93 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB/VS/113 | 1 | 1 | 1
94 | 94 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E1 | TB/VS/47 | 1 | 1 | 1
95 | 95 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/82 | 1 | 1 | 1
96 | 96 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/83 | 1 | 1 | 1
97 | 97 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/84 | 1 | 1 | 1
98 | 98 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB/VS/85 | 1 | 1 | 1
99 | 99 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB/VS/86 | 1 | 1 | 1
100 | 100 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/87 | 1 | 1 | 1
101 | 101 | Tủ ấm CO2 | Sanyo - Nhật | MCO175 | TB.VR_41 | 1 |  | 1 | 37°C
102 | 102 | Tủ ấm CO2 | Shellab - USA | 1209716 | TB.VR_43 | 1 |  | 1 | 37°C
103 | 103 | Tủ ấm CO2 MMM | MMM | 150-400 | TB/VS/24 | 1 |  | 1 | 37°C
104 | 104 | Tủ ấm Incucell 111 | MMM | LSIS-B2V/IC111 | TB/VS/32 | 1 |  | 1 | 37°C
105 | 105 | Tủ ấm Incucell 222 | MMM | INCUCELL 222 | TB/VS/25 | 1 |  | 1 | 30°C
106 | 106 | Tủ ấm lạnh | Panasonic | MIR-154-PE | TB.VR_128 | 1 |  | 1 | 15°C, 20°C, 25°C
107 | 107 | Tủ ấm lạnh | Panasonic | MIR-154-PE | TB.VR_129 | 1 |  | 1 | 15°C, 20°C, 25°C
108 | 108 | Tủ ấm lạnh | Memmert | ICP110 | TB/VS/60 | 1 |  | 1 | 44°C
109 | 109 | Tủ ấm Memmert | Memmert | BE 400 | TB/VS/26 | 1 |  | 1 | 28°C
110 | 110 | Tủ ấm Sanyo | Sanyo | MIR-162 | TB/VS/29 | 1 |  | 1 | 35°C
111 | 111 | Tủ ấm Shel lab | Shellab | GI11-2 | TB/VS/27 | 1 |  | 1 | 37°C
112 | 112 | Tủ ấm Shel lab | Shellab | GI2-2 | TB/VS/28 | 1 |  | 1 | 44°C
113 | 113 | Tủ ấm thường | Incucell - Đức | INCUCELL 222 | TB.VR_39 | 1 |  | 1 | 37°C
114 | 114 | Tủ ấm thường Memmert | Memmert - Đức | BE 400 | TB.VR_38 | 1 |  | 1 | 37°C
115 | 115 | Tủ ấm vi sinh | Memmert | IF750 plus | TB/VS/59 | 1 |  | 1 | 41,5°C
116 | 116 | Tủ bảo quản kit, chất chuẩn | Thermo Scientific | LPLR 386 | TBHL-70 | 1 | 1 | 1 | 5°C
117 | 117 | Tủ chứa hóa chất | Lovibond | Lovibond SEV 08 ATEX 0101 X | TBHL-69 | 1 | 1 | 1 | 5°C
118 | 118 | Tủ lạnh âm | Panasonic/ Nhật | MDF - 137 - PE | TB/SH/23 | 1 | 1 | 1 | -20°C
119 | 119 | Tủ lạnh âm | ALASKA /Trung Quốc | Alaska IF-21 210L | TB/SH/32 | 1 | 1 | 1 | -20°C
120 | 120 | Tủ lạnh âm (-25°C) | Panasonic | MDF-U5312-PB | TB.VR_158 | 1 |  | 1 | -25°C
121 | 121 | Tủ lạnh âm (-25°C) | Panasonic | MDF-U5312-PB | TB.VR_18 | 1 |  | 1 | -25°C
122 | 122 | Tủ lạnh âm (-25°C) | Sanyo - Nhật | MDF-237 | TB.VR_20 | 1 |  | 1 | -25°C
123 | 123 | Tủ lạnh âm (-30°C) | Phcbi | MDF-MU539-PE | BL-410-Fre-8 | 1 |  | 1 | -25°C
124 | 124 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U33V-PB | BL-B3-Fre-12 | 1 |  | 1 | -75°C
125 | 125 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U55V-PE | BL-TH-Fre-1 | 1 |  | 1 | -75°C
126 | 126 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U55V-PE | BL-TH-Fre-7 | 1 |  | 1 | -75°C
127 | 127 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Sanyo - Nhật | MDF-D2086S | TB.VR_11 | 1 |  | 1 | -75°C
128 | 128 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U54V | TB.VR_12 | 1 |  | 1 | -75°C
129 | 129 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Dairei | EP85 | TB.VR_14 | 1 |  | 1 | -65°C
130 | 130 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic-Japan | MDF-U55V | TB.VR_196 | 1 |  | 1 | -75°C
131 | 131 | Tủ lạnh âm sâu đứng | Thermal Scientific | 702 | TB/VS/62 | 1 | 1 | 1 | -80°C
132 | 132 | Tủ lạnh âm sâu đứng | Panasonic | MDF-U55V-PE | TB/VS/81 | 1 | 1 | 1 | -80°C
133 | 133 | Tủ lạnh Toshiba | Nhật Bản/ Toshiba | GR-R25VPO/VUD | TBHL-72 | 1 | 1 | 1 | 5°C, -20°C
134 | 134 | Tủ lạnh thường | Toshiba | GR-T46VUB2 | BL-402-Fre-14 | 1 |  | 1 | 4°C, -20°C
135 | 135 | Tủ lạnh thường | Hitachi | R-Z660AG7 | BL-B3-Fre-10 | 1 |  | 1 | 4°C, -20°C
136 | 136 | Tủ lạnh thường | Thermo | Scientific | BL-B3-Fre-11 | 1 |  | 1 | 4°C, -20°C
137 | 137 | Tủ lạnh thường | Hitachi | R-Z660AG7 | BL-TH-Fre-3 | 1 |  | 1 | 4°C, -20°C
138 | 138 | Tủ lạnh thường | Sharp | SJ-P585G-SL | BL-TH-Fre-6 | 1 |  | 1 | 4°C, -20°C
139 | 139 | Tủ lạnh thường | Panasonic /Việt Nam | NR-BV288QSVN | TB/SH/29 | 1 | 1
140 | 140 | Tủ lạnh thường | Panasonic /Việt Nam | NR-BV288QSVN | TB/SH/30 | 1 | 1
141 | 141 | Tủ mát | Panasonic | KM-RS34A1K | TB.VR_130 | 1 |  | 1 | 5°C
142 | 142 | Tủ mát | Panasonic-Japan | MPR-514-PE | TB.VR_197 | 1 |  | 1 | 5°C
143 | 143 | Tủ mát | Panasonic | MPR-514 | TB.VR_210 | 1 |  | 1 | 5°C
144 | 144 | Tủ mát | pHcbi | MPR-514-PE | TB.VR_242 | 1 |  | 1 | 5°C
145 | 145 | Tủ mát 20°C | HACH/ USA | 205-2 | TBHL-71 | 1 | 1 | 1 | 20°C
146 | 146 | Tủ sấy | Binder | ED 53 # 01- 26895 | TBHL-14 | 1 | 1 | 1 | 37°C, 70°C, 103°C
147 | 147 | Tủ sấy | Nhật/ Sanyo | MOV - 112 | TBHL-15 | 1 | 1 | 1 | 37°C, 70°C, 103°C
148 | 148 | Tủ sấy dụng cụ PTN | Ecocell - Đức | ECOCELL 222 | TB/TH 22 | 1 | 1 | 1 | 170°C
149 | 149 | Tủ sấy dụng cụ PTN | Ecocell - Đức | ECOCELL 222 | TB/TH 23 | 1 | 1 | 1 | 170°C
150 | 150 | Tủ thao tác cân mẫu | Esco/ Singapore | PW1-3A1 | TB/SH/39 | 1 | 1 | 1
151 | 151 | Tủ thao tác cân mẫu bột | ESCO | PW1-3A1 | TB/VS/88 | 1 | 1
152 | 152 | Tủ thao tác PCR | ESCO - Indonesia | SCR-2A1 | TB.VR_07 | 1 |  | 1
153 | 153 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-4A1 | TB.VR_144 | 1 |  | 1
154 | 154 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-3A1 | TB.VR_145 | 1 |  | 1
155 | 155 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-3A1 | TB.VR_146 | 1 |  | 1
156 | 156 | Tủ thao tác PCR | Esco/ Singapore | PCR-3A1 | TB/SH/02 | 1 | 1 | 1
157 | 157 | Tủ thao tác PCR | Esco/ Singapore | PCR-4A1 | TB/SH/03 | 1 | 1 | 1
158 | 158 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-4A1 | TB/VS/54 | 1 | 1 | 1
159 | 159 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-4A1 | TB/VS/55 | 1 | 1 | 1
160 | 160 | Thermo Shaker PST-60HL-4 | BioSan | PST-60HL-4 | TB.VR_92 | 1 |  | 1 | 37°C, 400 rpm
161 | 161 | Tủ lạnh âm (-30°C) | Sanyo - Nhật | MDF-U333 | TB/SH/42 | 1 |  | 1 | -25°C

## DUNG CU
PHỤ LỤC 2: Danh sách dụng cụ hiệu chuẩn và bảo trì
| Stt | Danh mục máy, thiết bị, dụng cụ | Hãng sản xuất | Model | Mã thiết bị | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Điểm hiệu chuẩn
1 | 1 | Bộ quả cân chuẩn E2 | Đức | Class E2 313-04 | TBHL-54 | 1 | 1 | 1
3 | 2 | Micropipet 8 kênh | Eppendorf | Research | PP/VS/05 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
4 | 3 | Micropipet 8 kênh | Eppendorf | Research | PP/VS/18 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
5 | 4 | Micropipet cơ học 12 kênh thay đổi thể tích | Thermo Scientific | Finnpipette F2 | PP/VS/49 | 1 |  | 1 | 5-50µl
6 | 5 | Micropipet cơ học 8 kênh thay đổi thể tích | Thermo Scientific | Pinnpipette F1 | PP/VS/60 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
7 | 6 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/12 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
8 | 7 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Eppendorf | Research | PP/VS/17 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
9 | 8 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/21 | 1 |  | 1 | 0,1-2,5µl
10 | 9 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Eppendorf | Research | PP/VS/38 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
11 | 10 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/43 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
12 | 11 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/46 | 1 |  | 1 | 0,5-10µl
13 | 12 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Thermo Scientific | Finnpipette F2 | PP/VS/48 | 1 |  | 1 | 5-50µl
14 | 13 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/54 | 1 |  | 1 | 0,1-2,5µl
15 | 14 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,1-2,5 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E1.01 | 1 |  | 1
16 | 15 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,1-2,5 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E1.02 | 1 |  | 1
17 | 16 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,1-2,5 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E1.03 | 1 |  | 1
18 | 17 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,5-10 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E2.01 | 1 |  | 1
19 | 18 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,5-10 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E2.02 | 1 |  | 1
21 | 19 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,5-10 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E2.03 | 1 |  | 1
22 | 20 | Micropipet cơ học đơn kênh 1-10 µl | Thermo | Finnpipette F3 | PP/SH-T3.01 | 1 |  | 1
23 | 21 | Micropipet cơ học đơn kênh 2-20 µl | Corning | Lambda Plus Single-Channel | PP/SH-C3.01 | 1 |  | 1
26 | 22 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/ 810155 | 810155 | BL/NK/02-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C
27 | 23 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/ 810155 | 810155 | BL/NK/02-2 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C
28 | 24 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hanna | - | BL/NK/03-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C
29 | 25 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hygro | - | BL/NK/06-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C
30 | 26 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/ 810155 | 810155 | BL/NK/14-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C
31 | 27 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hanna | - | BL/NK/14-2 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C
33 | 28 | Nhiệt ẩm kế điện tử | HTC 1- Total Meter | - | TB/TH 142 | 1 |  | 1 | 20°C, 30°C
34 | 29 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Pháp | - | TB/TH 134 | 1 |  | 1 | 20°C, 30°C
35 | 30 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Pháp | - | TB/TH 132 | 1 |  | 1 | 20°C, 30°C
36 | 31 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Hyrometer | - | TBHL-82 | 1 |  | 1 | 25°C
37 | 32 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Hyrometer | - | TBHL-83 | 1 |  | 1 | 25°C
38 | 33 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-75 | 1 |  | 1 | -20°C, 5°C
39 | 34 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-76 | 1 |  | 1 | -20°C, 5°C
40 | 35 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-77 | 1 |  | 1 | 5°C, 25°C
41 | 36 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-78 | 1 |  | 1 | 5°C, 25°C
42 | 37 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-79 | 1 |  | 1 | 5°C, 20°C
43 | 38 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-80 | 1 |  | 1 | 5°C, 20°C
44 | 39 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-81 | 1 |  | 1 | -20°C, 5°C, 20°C, 25°C
45 | 40 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/01 | 1 |  | 1 | -20°C
46 | 41 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/06 | 1 |  | 1 | 4°C
47 | 42 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/07 | 1 |  | 1 | -20°C
48 | 43 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/08 | 1 |  | 1 | 4°C
49 | 44 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/09 | 1 |  | 1 | 4°C
50 | 45 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/10 | 1 |  | 1 | 4°C
51 | 46 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/11 | 1 |  | 1 | 4°C
52 | 47 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/14 | 1 |  | 1 | 25°C - 70%
53 | 48 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/15 | 1 |  | 1 | 25°C - 70%
55 | 49 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/19 | 1 |  | 1 | 25°C - 70%
56 | 50 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/20 | 1 |  | 1 | 4°C
57 | 51 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/22 | 1 |  | 1 | 4°C
58 | 52 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/23 | 1 |  | 1 | 4°C
59 | 53 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/25 | 1 |  | 1 | -20°C
60 | 54 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/Mỹ | 810-155 | NK/SH-T1.07 | 1 |  | 1 | 4°C
61 | 55 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/Mỹ | 810-155 | NK/SH-T1.08 | 1 |  | 1 | -20°C
62 | 56 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.09 | 1 |  | 1 | 25°C và -20°C
63 | 57 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.10 | 1 |  | 1 | 4°C
64 | 58 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.11 | 1 |  | 1 | -20°C
65 | 59 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.12 | 1 |  | 1 | 4°C
66 | 60 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.13 | 1 |  | 1 | -20°C
67 | 61 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.14 | 1 |  | 1 | 4°C
68 | 62 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Hyrometer | - | TBHL-110 | 1 |  | 1 | 25°C
69 | 63 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-01 | 1 |  | 1 | 4°C và 25°C
70 | 64 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-02 | 1 |  | 1 | 4°C và 25°C
72 | 65 | Nhiệt kế | PRECISION | - | VR-DC-04 | 1 |  | 1 | 4°C và 25°C
73 | 66 | Nhiệt kế | Oregon | QUARTZ | VR-DC-05 | 1 |  | 1 | 40°C
74 | 67 | Nhiệt kế | AMarell/Đức | E915022 | VR-DC-06 | 1 |  | 1 | 4°C và -20°C
75 | 68 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-07 | 1 |  | 1 | 4°C và -20°C
76 | 69 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-08 | 1 |  | 1 | 4°C và -20°C
77 | 70 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-09 | 1 |  | 1 | 4°C
78 | 71 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-10 | 1 |  | 1 | 4°C
79 | 72 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-11 | 1 |  | 1 | -20°C
80 | 73 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-12 | 1 |  | 1 | -20°C
81 | 74 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-13 | 1 |  | 1 | -20°C
82 | 75 | Nhiệt kế | Hanna | - | VR-DC-14 | 1 |  | 1 | -20°C
83 | 76 | Nhiệt kế | Oregon | QUARTZ | VR-DC-15 | 1 |  | 1 | -20°C
84 | 77 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-16 | 1 |  | 1 | -20°C
85 | 78 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-17 | 1 |  | 1 | -20°C
86 | 79 | Nhiệt kế | ASSISTENT | - | VR-DC-18 | 1 |  | 1 | -20°C
87 | 80 | Nhiệt kế | Oregon | QUARTZ | VR-DC-20 | 1 |  | 1 | -20°C
88 | 81 | Nhiệt kế | Amarell | E915022 | VR-DC-21 | 1 |  | 1 | -20°C
89 | 82 | Nhiệt kế | Prologue | RS 3010 | VR-DC-22 | 1 |  | 1 | -20°C
90 | 83 | Nhiệt kế | AMARELL | PRECISION | VR-DC-23 | 1 |  | 1 | -20°C
91 | 84 | Nhiệt kế | ETILTD | Hygro-Thermometer | VR-DC-24 | 1 |  | 1 | -20°C
92 | 85 | Nhiệt kế | ETILTD | Hygro-Thermometer | VR-DC-25 | 1 |  | 1 | 4°C
93 | 86 | Pippette 0,1-2,5µl | Eppendorf | Research Plus | 130198A | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
94 | 87 | Pippette 0,5-10µl | Boeco - Germany | - | 7114532 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
95 | 88 | Pippette 0,5-10µl | Corning | LAMBDA plus | 158220015 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
96 | 89 | Pippette đa kênh 10µl | Corning | LAMBDA plus | 158220029 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
97 | 90 | Pippette đơn kênh 10µl | Thermo | FINNPIPETTE F2 | GJ05504 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
98 | 91 | Pippette đơn kênh 10µl | Thermo | FINNPIPETTE F2 | GJ05505 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
99 | 92 | Pippette đơn kênh 10µl | Boeco - Germany | - | 11071587 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
100 | 93 | Pippette đơn kênh 10µl | Eppendorf | Research Plus | 315883 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl
101 | 94 | Pippette đơn kênh 10µl | Corning | LAMBDA plus | 158220039 | 1 |  | 1 | 1-5-10 µl

## DS thiet bi dac thu
PHỤ LỤC 3: Danh sách thiết bị đặc thù
STT chung | STT | Danh mục máy, thiết bị, dụng cụ | Hãng sản xuất | Model | Mã thiết bị | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn
1 | 1 | Hệ thống điện di tự động | Agilent/ Đức | 4200 Tape Station | TB/SH/38 | 1 | 1
2 | 2 | Hệ thống Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 Compact 60 | BioMérieux | Vitek 2 Compact 60 | TB/VS/57 | 1 | 1 | 1
3 | 3 | Máy chiết tách tự động 15 mẫu | Thermo - Germany | KingFisher mL | TB.VR_58 | 1 | 1
5 | 4 | Máy chiết tách tự động 96 mẫu | Thermo Fisher | KingFisher Flex | TB.VR_231 | 1 |  | 1
6 | 5 | Máy đo quang phổ | Thermo Scientific/ Mỹ | Nanodrop 2000C | TB/SH/19 | 1 | 1
8 | 6 | Máy luân nhiệt PCR | Bio - Rad | C 1000 | TB/SH/41 | 1 | 1 | 1
9 | 7 | Máy PCR | Thermo-Singapore | 2720 thermal Cycler | TB.VR_179 | 1 |  | 1
10 | 8 | Máy PCR | Eppendorf | AG 22331 Hamburg 6325 | TB.VR_52 | 1 |  | 1
11 | 9 | Máy PCR ProFlex | USA | ProFlex | TB.VR_181 | 1 |  | 1
12 |  | Máy Realtime - PCR | Thermo Fisher | QuanStudio 5 | TB.VR_220 | 0 |  | 0
13 | 10 | Máy Realtime - PCR | Thermo Fisher | QuanStudio 5 | TB.VR_229 | 1 |  | 1
14 | 11 | Máy Realtime - PCR | Thermo Fisher | QuanStudio 5 | TB.VR_230 | 1 |  | 1
17 | 12 | Máy Realtime - PCR | Thermo Scientific/ Mỹ | ABI Quanstudio 5 Seri number: 272521522 | TB/SH/36 | 1 | 1 | 1
18 | 13 | Máy Realtime - PCR 7500 | Applied Biosystem | ABI 7500 | TB/VS/66 | 1 | 1 | 1
20 | 14 | Máy tách chiết tự động | Thermo/ Phần Lan | Kingfisher ML 701-1334 | TB/SH/31 | 1 | 1
23 | 15 | Máy cất đạm | Đức/ Gerhardt | Vapodest 450 | TBHL-03 | 1 | 1 | 1
24 | 16 | Máy Dumatherm | Đức/ Gerhardt | DNT pro#875 | TBHL-04 | 1 | 1 | 1
25 | 17 | Máy chiết xơ | Đức/ Gerhardt | Fibertherm | TBHL-05 | 1 | 1 | 1
26 | 18 | Máy chiết béo | Đức/ Gerhardt | SOXTHERM | TBHL-06 | 1 | 1 | 1
27 | 19 | Tủ hút khí độc | Yldanchiao | Basic 47 | TBHL-22 | 1 | 1
28 | 20 | Tủ hút khí độc | Yldanchiao | YCKE-1200 | TBHL-23 | 1 | 1
29 | 21 | Tủ hút khí độc | Yldanchiao | YCKE-1200 | TBHL-24 | 1 | 1
30 | 22 | Tủ hút khí độc | Yldanchiao | YCKE-1200 | TBHL-25 | 1 | 1
37 | 23 | Máy chụp gel | Syngene | U: GENIUS 3 | TB/SH/24 | 1 | 1
38 | 24 | Hệ thống tách chiết và chạy realtime PCR tự động
| 24.1 | Tủ lạnh bảo quản đĩa | Thermo | 1N/PE | TB.VR_211 | 1 | 1
| 24.2 | Máy chia Dung dịch hoá chất kèm van đa kênh | Thermo | 5840300 | TB.VR_212 | 1 | 1
| 24.3 | Máy dãn màng phủ tự động | Thermo | ALPS 3000 | TB.VR_213 | 1 | 1
| 24.4 | Máy chiết tách tự động 96 mẫu | Thermo | King Fisher Flex | TB.VR_214 | 1 | 1 | 1
| 24.5 | Robot gắp đĩa | Thermo | Spinnaker Mover | TB.VR_215 | 1 | 1
| 24.6 | Thermotor T3 Carousel | Thermo | S02128 | TB.VR_216 | 2 | 2
| 24.7 | Máy nén khí | Pegasus | TM-OF750-40L | TB.VR_217 | 1 | 1
| 24.8 | Đường ray | Thermo-Canada | Bench Trak 2800-IB | TB.VR_232 | 1 | 1
| 24.9 | Máy chia Master mix | Analytik Jena-Đức | Cybio Felix | TB.VR_234 | 1 | 1
| 24.10 | Máy li tâm | Aligent-Singapore | G540A/G (G5582A) | TB.VR_235 | 1 | 1
| 24.11 | Máy loại bỏ màng dán | Brooks Life-Mỹ | XPEEL | TB.VR_236 | 1 | 1
| 24.12 | Máy Realtime - PCR | Thermo-Singapore | QuanStudio 7 | TB.VR_237 | 2 | 2 | 2